Załącznik nr 2 do SIWZ

- SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- do przetargu nieograniczonego na

dostawę mebli, narzędzi laboratoryjnych, książek oraz norm dla Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. J. Pawła II w Dębicy w ramach projektu Podkarpacie stawia na zawodowców.

MEBLE

| Lp. | Wymagania stawiane przez Zamawiającego | Opis oferowanego produktu, w tym nazwa producenta , model, nr kraty katalogowej* *Jeżeli oferowany asortyment – meble będą własnej produkcji należy w miejsce „marka/modelu/producent” wpisać „produkcja własna”. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Biurko proste – 1szt. z płyty wiórowej melaminowanej oparte na stalowych lakierowanych proszkowo belkach ze stopkami do poziomowania. podstawa: stalowa ze stopkami do poziomowania, wysokość: 73,5 cm, blat: z płyty melaminowanej 36 mm oklejonej na krawędziach okleiną pcv gr. 2mm,wymiary blatu: 120 x 70 cm | Marka/modelu/producent: …………………………………………… Opis: ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. |
| 2 | Szafka z czterema głębokimi szufladami – 1szt. wykonana z płyty wiórowej melaminowanej gr. 18 cm oklejonej na krawędziach okleiną pcv gr. 2 mm. Szuflady zamykane zamkiem centralnym. Szafka powiększa powierzchnię blatu biurka. głębokość: 70 cm, wysokość: 73,5 cm, szerokość: 45 cm | Marka/modelu/producent: …………………………………………… Opis: ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. |
| 3 | Prosta podstawka pod komputer – 1szt. wyposażona w kółka. Wykonana z płyty wiórowej melaminowanej gr. 18 cm oklejonej na krawędziach okleiną pcv gr. 2 mm Zapobiega uszkodzeniom obudowy komputera i zmniejsza wnikanie do środka kurzu z podłogi. głębokość: 50 cm, szerokość: 28 cm | Marka/modelu/producent: …………………………………………… Opis: ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. |
| 4 | Wysuwana szufladka pod klawiaturę-1szt. składająca się z płyty wiórowej gr.18 mm. oraz zespołu specjalnych prowadnic. Wymiary: wysokość: 10 cm, głębokość 42 cm, szerokość: 75 cm. | Marka/modelu/producent: …………………………………………… Opis: ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. |
| 5 | Regał laboratoryjny – 2 sztuki. Regał laboratoryjny z płyty melaminowanej gr.18 mm. oklejonej na krawędziach obrzeżem pcv grubości 2 mm. Aluminiowe nóżki wysokości 100 mm z możliwością poziomowania. Pięć przestrzeni. Dwie dolne przestrzenie zamykane drzwiczkami z płyty zaopatrzone w zamek baskwilowy. Trzy górne przestrzenie zamykane ramką wykonanej z płyty melaminowanej o gr. 18 mm i wypełnione szybą „bezpieczną” zaopatrzone w zamek baskwilowy. Regulowana wysokość położenia półek. Głębokość: 50 cm, wysokość: 196 cm, szerokość: 80 cm | Marka/modelu/producent: …………………………………………… Opis: ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. |
| 6 | Szafa laboratoryjna – 2 sztuki. Szafa laboratoryjna z płyty melaminowanej gr.18 mm oklejonej na krawędziach obrzeżem pcv grubości 2 mm zamykana zamkiem baskwilowym. Aluminiowe nóżki wysokości 100 mm z możliwością poziomowania. Pięć przestrzeni, w których mieszczą się standardowe segregatory. Regulowana wysokość położenia półek. Głębokość: 50 cm, wysokość: 196 cm, szerokość: 80 cm | Marka/modelu/producent: …………………………………………… Opis: ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. |
| 7 | Stanowisko do mycia-1szt. głębokość: 70 cm, wysokość: 90 cm, szerokość: 90 cm, wymiary blatu: 90 x 70 cm - aluminiowe nóżki wysokości 100 mm z możliwością poziomowania, - szafka z dwoma drzwiczkami z płyty melaminowanej gr.18mm oklejonej na krawędziach obrzeżem pcv 2 mm. - blat postformigowy grubości 38 mm. - zamontowany w blacie zlewozmywak z ociekaczem prostokątny ze stali szlachetnej len o wymiarach szer. x głęb. 78 x 49 cm, - bateria jednouchwytowa - syfon zlewozmywaka | Marka/modelu/producent: …………………………………………… Opis: ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. |
| 8 | Krzesło obrotowe tapicerowane skajem w kolorze czarnym – 1 sztuka. podstawa: stal chromowana średnica podstawy: 60 – 70 cm. wysokość siedziska: 43,5 - 53 cm siedzisko i oparcie: tapicerowane, szerokość siedziska: 40-50 cm, głębokość siedziska: 45-50 cm wysokość oparcia: 50-90 cm, | Marka/modelu/producent: …………………………………………… Opis: ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. |
| 9 | Stół laboratoryjny – 5 sztuk. Uniwersalny stół laboratoryjny pod aparaturę taką jak na przykład: cieplarki, suszarki, piece... Podstawę stołu stanowi stalowy stelaż, wyposażony w stopki do poziomowania. Jego powierzchnia zabezpieczona jest przed korozją epoksydową farbą proszkową w kolorze jasnoszarym (RAL7035). Blat postformigowy grubości 38 mm. Minimalny dopuszczalny ciężar stawianej na blacie aparatury 150 kg. Wymiary blatu roboczego stołu: 206 x 75 cm | Marka/modelu/producent: …………………………………………… Opis: ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. |
| 10 | Krzesło laboratoryjne – 15 sztuk Siedzisko i oparcie ze sklejki bukowej, uchwyt w górnej części oparcia ułatwiający przesuwanie krzesła, mechanizm: płynna regulowana wysokość siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego, podstawa: stalowa z kółkami. | Marka/modelu/producent: …………………………………………… Opis: ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. |

NARZĘDZIA LABORATORYJNE

| Lp. | Wymagania stawiane przez Zamawiającego | Opis oferowanego produktu, w tym nazwa producenta , model, nr kraty katalogowej |
| --- | --- | --- |
| 1 | Aparat nurnikowy do pomiaru konsystencji – 1 szt. Do określania gęstości, zgodnie z EN 413-2,EN 459-2, EN 1015-4, Zestaw składa się ze statywu z uchwytem, w którym zamontowany jest pionowo pręt pomiarowy z końcówką obciążającą oraz pojemnik do pomiarów umieszczony na podstawie urządzenia. Na górze pręta mierniczego umieszczona jest skala. | Marka/modelu/producent: …………………………………………… Opis: ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. |
| 2 | Przyrząd pomiarowy do oznaczania konsystencji zapraw – 1 kpl. Stolik rozpływowy ręczny do kontroli rozpływu i urabialności zapraw zgodnie z normami: PN EN 1015-3, EN 13395-1 Zestaw zawiera: blat szklany, forma, nadstawka - lej oraz ubijak. | Marka/modelu/producent: …………………………………………… Opis: ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. |
| 3 | Stożek opadowy-1 szt. Stożek opadowy Abramsa w komplecie z metalową podstawą. Zestaw zawiera: stożek (stal nierdzewna), ubijak, liniał, aluminiowa szufelka | Marka/modelu/producent: …………………………………………… Opis: ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. |
| 4 | Naczynie stożkowe-1szt. forma stożkowa z tworzywa średnica 70/80 mm zgodnie z normą PN EN 196 | Marka/modelu/producent: …………………………………………… Opis: ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. |
| 5 | Igła do aparatu Vicata-2szt. igła do badania początku wiązania o śr. 1,13 mm | Marka/modelu/producent: …………………………………………… Opis: ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. |
| 6 | Aparat Vicata do gipsu-2szt Aparat Vicata do gipsu w komplecie z bolcemdo badań o śr 10mm, pierścieniem na próbkę z tworzywa o śr. 65/75 mm, szklaną płytką o wymiarach 110x110x3 oraz termometrem | Marka/modelu/producent: …………………………………………… Opis: ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. |
| 7 | Aparat do określania konsystencji świeżej zaprawy do murów penetrometr-1szt Penetrometr wykonany z aluminium Nacisk: 0-4,5 kg/cm2 Średnicaigły: 6,35 mm Wg normy DIN 18136, DIN ISO 17892-7, DS 1377, ASTM D2166, AASHTO T208 | Marka/modelu/producent: …………………………………………… Opis: ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. |
| 8 | Stolik do badania ropływu-1szt. Stolik rozpływowy do określania konsystencji betonu. W komplecie ze stożkiem i ubijakiem. Zgodny z normą PN EN 12350-5 mocna drewniana podstawa, stożek ze stali nierdzewnej. | Marka/modelu/producent: …………………………………………… Opis: ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. |
| 9 | Miernik wilgotności podłoży-1szt. Wilgotnościomierz przeznaczony jest do szybkiego, nieniszczącego (bezinwazyjnego) pomiaru wilgotności drewna i materiałów budowlanych. Wilgotnościomierz działa na zasadzie pomiaru stałej dielektrycznej. - zakres pomiaru wilgotności drewna nie gorzej niż 4-60% wilgotności względnej - dokładność pomiaru wilgotności drewna nie gorzej niż +/-10% wartości mierzonej - zakres pomiaru wilgotności materiałów budowlanych nie gorzej niż 0-10% wilgotności względnej - dokładność pomiaru wilgotności materiałów budowlanych nie gorzej niż +/-0,6% - wyświetlacz elektroniczny LCD - zasilanie bateryjne 9V | Marka/modelu/producent: …………………………………………… Opis: ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. |
| 10 | Sita ze wstrząsarką-1 kpl. Wstrząsarka do sit o średnicy ø 200 mm Wstrząsarka służy do oznaczania składu ziarnowego materiałów sypkich, takich jak: piaski odlewnicze i szklarskie, kruszywa, itp. Urządzenie pozwala dokonywać analizy ziarnowej w stanie suchym lub z przemywaniem woda. Na podstawie analizy ziarnowej określa się: średnią wielkość ziarna, frakcje główna i wskaźnik jednorodności. Charakterystyka techniczna: - Średnica robocza sita 193 mm - Wysokość robocza sita dla piasków 25 mm - Wysokość robocza sita dla kruszyw 50 mm - Masa próbki dla piasków ~50 g - Masa próbki dla kruszyw max ~1000 g - Drgania pionowo-skretne – amplituda regulowana 0-2,5 mm - Częstotliwość drgań stała 50 Hz - Czas przesiewania nastawny - 10 programów 0-99 min, 59 sek. - Zasilanie 220 V - Pobór mocy 150 VA komplet sit 200 mm zgodny z normą Pn-88/B/04481 o rozmiarach oczek 0,063; 0,1; 0,25; 0,5; 1,0; 2,0; 10,0; 25,0; 40,0 | Marka/modelu/producent: …………………………………………… Opis: ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. |
| 11 | Waga labolatoryjna-1 szt. Dokładność odczytu (d) nie gorsza niż 0,01 Zakres ważenia (Max) nie mniej niż 3600g Powtarzalność nie gorsza niż 0,02g Liniowość nie gorsza niż +/- 0,05g Obudowa wagi (sz x g x w) 167 x 250 x 85 mm Płytka wagi ze stali szlachetnej nie mniejsza niż 130x130 mm Gwarancja min. 2 lata | Marka/modelu/producent: …………………………………………… Opis: ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. |
| 12 | Zestaw do oznaczania gęstości nasypowej w stanie luźnym-1 kpl. Cylindry zgodne z normą PN-EN 1097-3 o pojemności 1l i 5l | Marka/modelu/producent: …………………………………………… Opis: ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. |
| 13 | Suszarka do kruszyw-1szt. Zakres temperatury od 10C powyżej temperatury otoczenia do 220C • Wymuszony obieg powietrza • Obudowa malowana proszkowo • Wnętrze ze stali nierdzewnej • Drzwi pełne z uchwytem/klamką • Sterownik mikroprocesorowy z wyświetlaczem temperatury bieżącej • Cyfrowy zegar sterujący 0-99,59 h i funkcją pracy ciągłej • Ustawianie temperatury co 1ºC • Grzałki poza komorą • Wylot oparów z suszarki na tylnej ścianie • Dwie półki druciane w dostawie • Max możliwa ilość półek: min 4 • Wymiary wewnętrzne: min 590x480x400 mm ±5% • Wymiary zewnętrzne: max 800x760x660 mm±5% • Dopuszczalne obciążenie półki: min 15 kg • Maksymalne dopuszczalne obciążenie urządzenia: min 40 kg • Czas nagrzewania do 150C: max 36 min • Ciężar suszarki: max 65 kg | Marka/modelu/producent: …………………………………………… Opis: ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. |
| 14 | Forma do badania konsystencji mieszanki betonowej – 1 szt. Stożek opadowy Abramsa w komplecie z metalową podstawą. Zestaw zawiera: stożek (stal nierdzewna), ubijak, liniał, aluminiowa szufelka | Marka/modelu/producent: …………………………………………… Opis: ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. |
| 15 | Stolik rozpływowy do badania konsystencji mieszanki betonowej – 1szt Stolik rozpływowy do określania konsystencji betonu. W komplecie ze stożkiem i ubijakiem. Zgodny z normą PN EN 12350-5 mocna drewniana podstawa, stożek ze stali nierdzewnej | Marka/modelu/producent: …………………………………………… Opis: ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. |
| 16 | Zestaw narzędzi – 5 kpl. Zestaw narzędzi do przygotowania i wykonywania badań. | Marka/modelu/producent: …………………………………………… Opis: ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. |
| 17 | Zestaw pojemników – 5 kpl. Zestaw pojemników do materiałów budowlanych | Marka/modelu/producent: …………………………………………… Opis: ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. |

LITERATURA

| Literatura w laboratorium: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tytuł | Autor | ilość |
| PORADNIK MAJSTRA BUDOWLANEGO (Arkady rok wyd.2008) | Panas | 1 |
| Budynki jednorodzinne projektowanie realizacja (rok.wyd.2013) | Michalak, Pyrak | 1 |
| TABLICE DO PROJEKTOWANIA KONSTRUKCJI METALOWYCH (rok.wyd.2009) | Bogucki | 1 |
| BUDOWNICTWO OGÓLNE 1-5 komplet (rok.wyd.2009/2010) | wyd. Arkady | 1 |
| BIOZ BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA NA BUDOWIE (rok.wyd.2006) | Booss | 1 |
| BUDOWNICTWO Z TECHNOLOGIĄ 1 (rok.wyd.2013) | Tauszyński | 1 |
| BUDOWNICTWO Z TECHNOLOGIĄ 2 (rok.wyd.2013) | Mirski, Łącki | 1 |
| BUDOWNICTWO Z TECHNOLOGIĄ 3 (rok.wyd.2013) | Mirski | 1 |
| FUNDAMENTOWANIE 2006 | Rybak | 1 |
| GEODEZJA INŻYNIERYJNO- BUDOWLANA (rok.wyd.2008) | Toś, Wolski | 1 |
| GEOINŻYNIERIA METODY MODYFIKACJI PODŁOŻA GRUNTOWEGO (rok.wyd.2005) | Pisarczyk | 1 |
| KATALOG STANDARDOWYCH ROZWIĄZAŃ PROJ. DETALI DLA PROJEKTANTÓW BUD. (rok.wyd.2010) | Beinhauer | 1 |
| KONSTRUKCJE DREWNIANE W BUDOWNICTWI E TRADYCYJNYM (rok.wyd.2006) | Kotwica | 1 |
| KONSTRUKCJE MUROWE REMONTY I WZMOCNIENIA (rok.wyd.2010) | Rudziński | 1 |
| KOSZTORYSOWANIE OBIEKTÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH (rok.wyd.2005) | Kacprzyk | 1 |
| MATERIAŁY BUDOWLANE SPOIWA MINERALNE KRUSZYWA (rok.wyd.2005) | Osiecka | 1 |
| PODSTAWY GEODEZJI (rok.wyd.2008) | Pachelski | 1 |
| POSADOWIENIE BUDOWLI KONSTRUKCJE MUROWE I DREWNIANE (rok.wyd.2000) | Pyrak | 1 |
| PRZEPISY TECHNICZNO- BUDOWLANE (rok.wyd.2012) | Wąchocki | 1 |
| ROBOTY CIESIELSKIE (rok.wyd.2007) | Grzyb | 1 |
| SIŁY PRZEKROJOWE W UKŁADACH STATYCZNIE WYZNACZALNYCH (rok.wyd.2011) | Dębiński | 1 |
| SZKOŁA BUDOWANIA (rok.wyd.2013) | Murator | 1 |
| TECHNOLOGIA BUDOWY DOMÓW Z DREWNA (rok.wyd.2012) | Kaczkowska | 1 |
| TECHNOLOGIA ROBÓT BUDOWLANYCH (rok.wyd.2010) | Martinek | 1 |
| TECHNOLOGIA ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH (rok.wyd.2011) | Kaczkowska | 1 |
| WSTĘP DO PROJEKTOWANIA KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH WG PN- EN 1992- 1-1:2008 2010 | Pędziwiatr | 1 |
| ZARYS GEOTECHNIKI (rok.wyd.2008) | Wiłun | 1 |
| ATLAS DACHÓW. DACHY SPADZISTE (rok.wyd.2005) | wyd. Arkady | 1 |
| BUDOWNICTWO OGÓLNE DLA ARCHITEKTÓW (rok.wyd.2008) | Markiewicz | 1 |
| DETALE PROJEKTOWE DLA ARCHITEKTÓW (rok.wyd.2010) | Markiewicz | 1 |
| EGZAMIN ZAWODOWY. TECHNIK BUDOWNICTWA. TESTY I ZADANIA Z ROZWIĄZANIAMI (rok.wyd.2008) | Janik | 1 |
| EKSPLOATACJA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH (rok.wyd.2011) | Maj | 1 |
| ORGANIZACJA I PRZYGOTOWANIE BUDOWY (rok.wyd.2013) | Maj | 1 |
| ROBOTY REMONTOWE I ROZBIÓRKOWE W BUDOWNICTWIE (rok.wyd.2009) | Kaczkowska | 1 |
| TRADYCYJNE I NOWOCZESNE MATERIAŁY BUDOWLANE (rok.wyd.2011) | Sieniawska-Kuras | 1 |
| Podręczniki do ćwiczeń: |  |  |
| Tytuł | Autor |  |
| PODSTAWY TECHNOLOGII BETONU (WYD. 3 2010) | Zieliński | 5 |
| GRUNTY NASYPOWE (rok.wyd.2004) | Pisarczyk | 5 |
| TECHNOLOGIA KOMPOZYTÓW BETONOWYCH W LABORATORIUM I W PRAKTYCE (rok.wyd.2012) | Rajczyk | 5 |
| ĆWICZENIA Z KOSZTORYSOWANIA /Z CD/ (rok.wyd.2010) | wyd. Koprin | 5 |
| RYSUNEK TECHNICZNY BUDOWLANY (rok.wyd.2009) | Miśniakiewicz | 5 |
| RYSUNEK TECHNICZNY W BUDOWNICTWIE (rok.wyd.2011) | Bieniasz | 5 |

NORMY

| Lp | Wymagania stawiane przez Zamawiającego | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | EN 413 -2 PN EN 413-2 Cement murarski. Metody badań. Opisano wzorcowe i alternatywne metody badania świeżej zaprawy dotyczące konsystencji,zatrzymywania wody i zawartości powietrza stosowane do oceny zgodności cementu murarskiego wg PN-EN 413-1 | 1 |
| 2 | EN 459-2 Wapno budowlane. Część 2 : Metody badań. Opisano metody badania wszystkich rodzajów wapna budowlanego objętych zakresem prEN 459-1:2008. Opisano wzorcowe metody badań i w niektórych przypadkach metody alternatywne | 1 |
| 3 | EN 1015-4 Metody badań zapraw do murów. Określenie konsystencji świeżej zaprawy (za pomocą penetrometru).Ustalono metodę określania konsystencji świeżo wymieszanych zapraw, włączając w to zaprawy zawierające spoiwa mineralne oraz kruszywa zwykłe i lekkie. | 1 |
| 4 | PN EN 1015-3 Metody badań zapraw do murów. Określenie konsystencji świeżej zaprawy ( za pomocą stolika rozpływu ). Ustalono metodę określenia konsystencji świeżo wymieszanych zapraw (dalej nazywanych świeżymi zaprawami), włączając w to zaprawy zawierające spoiwa mineralne oraz kruszywa zwykłe i lekkie. Konsystencja jest określana jako wartość rozpływu. | 1 |
| 5 | PN EN 196-1 Metody badania cementu. Część 1 : Oznaczanie wytrzymałości. Opisano metodę (stosowaną do cementów powszechnego użytku oraz innych cementów i materiałów, dla których normy powołują niniejszą metodę) dotyczącą oznaczania wytrzymałości na ściskanie i opcjonalnie, wytrzymałości na zginanie zaprawy cementowej. Opisano wzorcowe wyposażenie i procedurę oraz dopuszczone do stosowania alternatywne urządzenia do zagęszczania i procedury pod warunkiem, że zostały walidowane zgodnie z odpowiednimi postanowieniami normy. | 1 |
| 6 | PN-EN 12350-5 Badania mieszanki betonowej. Częśc 5 : Badanie konsystencji metodą stolika rozpływowego. W niniejszej Normie Europejskiej określono metodę oznaczania rozpływu mieszanki betonowej. Metody tej nie stosuje się do betonów samozagęszczalnych, komórkowych, jamistych ani betonów z kruszywem o maksymalnym wymiarze ziarn przekraczającym 63 mm. UWAGA Metoda badania rozpływu jest czuła na zmiany konsystencji mieszanki betonowej, które odpowiadają wartościom rozpływu w granicach od 340 mm do 600 mm. Poza tym przedziałem, badanie metodą stolika rozpływowego może okazać się niemiarodajne i wówczas zaleca się wziąć pod uwagę inne metody oznaczania konsystencji. | 1 |
| 7 | PN-EN 932-1 Badania podstawowych właściwości kruszyw. Metody pobierania próbek Podano metody pobierania próbek kruszyw z urządzeń dostawczych, zakładów przygotowawczych, przetwórczych i składowisk. Podano metody zmniejszania próbek, opis urządzeń do pobierania i zmniejszania próbek, sposoby oznaczania, pakowania i transportu próbek. Ustalono treść sprawozdania z pobierania próbek oraz podano definicje: partii, próbki pierwotnej, próbki ogólnej, próbki reprezentatywnej, podpróbki, próbki laboratoryjnej oraz pobierającego próbkę | 1 |
| 8 | PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego. Metoda przesiewania Norma podaje metodę odniesienia stosowaną w badaniach typu oraz, w przypadku wątpliwości, do określenia składu ziarnowego kruszywa metodą płukania oraz przesiewania na sucho. Do innych celów, w szczególności do zakładowej kontroli produkcji, dopuszczalne jest stosowanie innych metod, pod warunkiem, że ustanowiona zostanie odpowiednia zależność między używaną metodą a metodą odniesienia. Odnosi się to do wszystkich kruszyw poza kruszywami wypełniającymi. Uwaga 1 Sposób określania uziarnienia wypełniacza jest sprecyzowany w normie EN 933-10 Ocena zawartości drobnych cząstek – Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza). Uwaga 2 Przesiewanie na sucho bez płukania może być użyte w przypadku kruszyw które nie posiadają cząsteczek powodujących aglomerację. | 1 |
| 9 | PN-EN 933-3 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie kształtu ziarn za pomocą wskaźnika płaskości Norma podaje metodę odniesienia stosowaną w badaniach typu oraz, w przypadku wątpliwości, do oznaczenia wskaźnika płaskości kruszyw. Do innych celów, w szczególności zakładowej kontroli produkcji, dopuszczalne jest stosowanie innych metod, pod warunkiem, że ustanowiona zostanie odpowiednia zależność między stosowaną metodą a metodą odniesienia. Norma odnosi się do kruszyw naturalnych, sztucznych oraz kruszyw z recyklingu. Procedura opisana w tej części norwy nie dotyczy cząsteczek o rozmiarach mniejszych niż 4 mm i większych niż 100 mm | 1 |
| 10 | PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 4: Oznaczanie kształtu ziarn. Wskaźnik kształtu Opisano zalecaną metodę oznaczania wskaźnika kształtu ziaren w kruszywach grubych, stosowaną do badań wstępnych typu i w przypadkach dyskusyjnych. W innych celach, szczególnie w Zakładowej Kontroli Produkcji, mogą być stosowane inne metody jeśli została ustalona korelacja pomiędzy nimi a metodą zalecaną. Ta metoda badań jest stosowana do rozmiaru cząstek | 1 |
| 11 | PN-EN 197-1 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku. Zdefiniowano i podano wymagania dotyczące 27 odrębnych wyrobów - cementów powszechnego użytku. Podano właściwości składników tych cementów oraz proporcje, w jakich składniki te są zestawiane w celu wytworzenia tych odrębnych wyrobów. Określono wymagania mechaniczne, fizyczne i chemiczne, dotyczące rodzajów i klas tych cementów oraz ustalono kryteria dla oceny zgodności z tymi wymaganiami | 1 |
| 12 | PN-EN 12390-3 Badania betonu. Część 3: Wytrzymałość na ściskanie próbek do badania W niniejszej Normie Europejskiej określono metodę oznaczania wytrzymałości na ściskanie próbek betonu | 1 |
| 13 | PN-EN 12390-5 Badania betonu. Część 5: Wytrzymałość na zginanie próbek do badania W niniejszej Normie Europejskiej określono metodę oznaczania wytrzymałości na zginanie próbek stwardniałego betonu | 1 |
| 14 | PN-EN 12390-7 Badania betonu. Część 7: Gęstość betonu W niniejszej Normie Europejskiej określono metodę oznaczania gęstości betonu. Metodę tę stosuje się do betonu lekkiego, zwykłego i ciężkiego. W niniejszej normie rozróżniono następujące stany wilgotności betonu: 1) naturalny; 2) nasycony wodą; 3) wysuszony. Oznacza się masę i objętość próbki betonu i oblicza gęstość | 1 |
| 15 | PN-B-01025 Rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno-budowlanych Podano jednobarwne oznaczenia graficzne, umowne i uproszczone oraz zasady ich stosowania na rysunkach architektoniczno-budowlanych | 1 |
| 16 | PN-EN ISO 4157-1 Rysunek budowlany -- Systemy oznaczeń -- Część 1: Budynki i części budynków Podano wymagania dotyczące systemów i kodu oznaczeń dla budynków, w tym powierzchni, elementów budowlanych i komponentów. Podano definicje następujących terminów: pomieszczenie, nazwa pomieszczenia, numer pomieszczenia, oznaczenie pomieszczenia | 1 |
| 17 | PN-B - 01027 Rysunek budowlany -- Oznaczenia graficzne stosowane w projektach zagospodarowania działki lub terenu Podano oznaczenia graficzne i symbole słowno-literowe dotyczące obiektów budowlanych i urządzeń z nimi związanych, urządzeń komunikacji, ukształtowania terenu, zieleni i urządzeń terenowych, granic i linii regulacyjnych oraz wymiarowania stosowane w projektach zagospodarowania działki lub terenu | 1 |
| 18 | PN-B - 01029 Rysunek budowlany -- Zasady wymiarowania na rysunkach architektoniczno budowlanych Podano ogólne zasady wymiarowania na rysunkach architektoniczno-budowlanych. Ustalono sposób wymiarowania elementów konstrukcyjnych, otworów okiennych i drzwiowych, kanałów na przekrojach poziomych, schodów i pochylni oraz elementów powtarzających się | 1 |
| 19 | PN-B - 03002:2007 Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczenie. Podano zasady obliczania i projektowania niezbrojonych konstrukcji murowych, niesprzeczne z normami europejskimi. Wprowadzono europejskie definicje i symbole, a także wymagania, które spełniać powinny elementy murowe i zaprawa oraz wykonany z nich mur. Podano zharmonizowane z Eurokodami reguły sprawdzania nośności konstrukcji murowych oraz odnośne wymagania konstrukcyjne | 1 |
| 20 | PN-B - 03020: 1981 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie. Podano pojęcia (13) i ich definicje oraz podstawowe oznaczenia dotyczące obliczeń i projektowania. Określono zasady projektowania posadowienia bezpośredniego. Przeprowadzono sprawdzanie stanów granicznych nośności podłoża, stanów granicznych użytkowania budowli i obliczenia osiadania. Ustalono wymagania dotyczące badań gruntów. Podano interpretację wyników sondowań i próbnych obciążeń | 1 |
| 21 | PN-B - 03200:1990 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie Określono podstawowe oznaczenia. Ustalono zasady projektowania: ogólne, dotyczące obliczeń statycznych, badania konstrukcji, sprawdzania stanów granicznych użytkowania, nośności, wpływu temperatury i ochrony konstrukcji przed korozją. Podano schematy przeprowadzania obliczeń dla elementów konstrukcji, układów konstrukcyjnych oraz połączeń | 1 |
| 22 | PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie Podano zasady obliczania i projektowania konstrukcji z betonu zwykłego. Określono wymagane właściwości betonu i stali, a także zasady zapewnienia niezawodności konstrukcji. Podano reguły sprawdzania nieprzekroczenia stanów granicznych nośności i użytkowalności oraz wymagania konstrukcyjne, których przestrzegać należy przy opracowaniu rysunków. Podano definicje 34 terminów. | 1 |
| 23 | PN-B-02010 PN-B-02010:1980/Az1:2006P Obciążenia w obliczeniach statycznych - Obciążenie śniegiem Podano 4 terminy z definicjami i opisano symbole użyte w normie. Omówiono zasady określania obciążeń śniegiem. Ustalono obciążenie charakterystyczne śniegiem gruntu. Podano strefy obciążenia śniegiem kraju. W załącznikach zamieszczono wartości współczynników kształtu dachu. Norma ma zastosowanie przy obliczeniach statycznych budowli i ich części | 1 |
| 24 | PN-B-02011 PN-B-02011:1977/Az1:2009P Obciążenia w obliczeniach statycznych - Obciążenie wiatrem Obciążenia w obliczeniach statycznych -- Obciążenie wiatrem | 1 |

dnia

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy