- Załącznik nr 2a do SIWZ

- FORMULARZ CENOWY

- do przetargu nieograniczonego na

dostawę mierników do pracowni instalacji elektrycznej.

(zadanie częściowe nr 1)

Przedmiotem zamówienia są 3 mierniki do pracowni instalacji elektrycznej (zgodnie z podanym wykazem w tabeli).

Zgodnie z tym oferty oraz faktura powinny zawierać 2 pozycje zatytułowane:

1.	miernik rezystancji izolacji MIC-10		1 szt.

2.	miernik parametrów instalacji elektrycznych		2 szt.

Wszystkie elementy powinny być nowe (nieużywane).

UWAGA - niespełnienie wymagań podanych w kolumnie „Wymagania”, powoduje odrzucenie oferty jako nie zgodnej z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- miernik rezystancji izolacji MIC-10			1szt.

| Oznaczenie modelu …………………………………………………………………………… Producent ………………………………………………........................................................... |  |  |
| --- | --- | --- |
| ATRYBUT | WYMAGANIA | SPEŁNIA TAK/NIE |
| Parametry | - pomiar rezystancji izolacji: 10 do 10GΩ - napięcia pomiarowe wybierane w zakresie 50, 100, 250, 500, 1000V . - pomiar metodą dwu- oraz trzyprzewodową, - samoczynne rozładowanie pojemności mierzonego obiektu po zakończeniu pomiaru rezystancji izolacji, - pomiar napięcia stałego i przemiennego, - pomiar pojemności badanego obiektu, - akustyczne wyznaczanie pięciosekundowych odcinków czasu ułatwiające zdjęcie charakterystyk czasowych przy pomiarze rezystancji izolacji, - pomiar ciągłości połączeń ochronnych i wyrównawczych prądem ≥200mA (zgodnie z normą PN-EN 61557-4) z autokalibracją przewodów pomiarowych, - pomiar rezystancji małym prądem z sygnalizacją akustyczną i optyczną, - odporność na zakłócenia, - stopień ochrony obudowy wg PN-EN 60529: IP67, - kategoria pomiarowa wg PN-EN 61010-1: IV 600V (III 1000V), - możliwość pracy w szerokim zakresie temperatur od -10°C do +50°C, - wskazanie zużycia baterii/akumulatorów, - samoczynne wyłączenie się nieużywanego przyrządu (AUTO-OFF). |  |
| Wyposażenie, akcesoria | komplet przewodów pomiarowych, krokodylek i dwie sondy ostrzowe, pakiet baterii. |  |
| Gwarancja | Gwarancja 5 lat. Zgłoszenie serwisowe przyjmowane poprzez stronę www lub telefoniczne. Naprawa miernika ma być wykonana w terminie do 10 dni od dnia zgłoszenia. |  |

Cena brutto: ............................................................................................. zł

słownie złotych: ...........................................................................................................................................................................................

- -miernik parametrów instalacji elektrycznych			2 szt.

| Oznaczenie modelu …………………………………………………………………………… Producent ………………………………………………........................................................... |  |  |
| --- | --- | --- |
| ATRYBUT | WYMAGANIA | SPEŁNIA TAK/NIE |
| Parametry | - Pomiary impedancji pętli zwarciowej. - Pomiary impedancji pętli zwarciowej w instalacjach zabezpieczonych wyłącznikami RCD bez ich zadziałania. - Badanie wyłączników różnicowoprądowych typu AC, A i B. - Pomiar rezystancji izolacji. - Niskonapięciowy pomiar rezystancji połączeń ochronnych i wyrównawczych. - Pomiary rezystancji uziemienia. - Szybkie sprawdzanie poprawności podłączenia przewodu ochronnego PE za pomocą elektrody dotykowej. - Pomiar napięcia, częstotliwości oraz przy użyciu dodatkowych cęgów - prądu przemiennego, cos φ oraz mocy (czynnej, biernej, pozornej). - Sprawdzenie kolejności faz. - Pamięć pomiarów, wyjście USB do komputera PC. - Przyrząd spełnia wymagania normy PN-EN 61557. |  |
| Wyposażenie i akcesoria | - komplet przewodów pomiarowych: - adapter WS01 z wtykiem UNISCHUKO - z przyciskami do wyzwalania pomiaru i wpisywania - wyniku pomiaru do pamięci - przewód WW2: - wielowtyk z gniazdem bananowym i wyprowadzonymi dwoma czarnymi - przewodami pomiarowymi 1,2m (N i PE) - przewody 1,2m zakończone wtykiem bananowym i sondą ostrzową – 2szt. (żółty i czarny) - przewód 25m (czerwony) na szpuli zakończony wtykami bananowymi (do pomiaru uziemień) - przewód interfejsu RS232C - krokodylek czarny - krokodylek żółty - sonda ostrzowa z gniazdem bananowym - sonda pomiarowa 30cm do wbijania w grunt (do pomiaru uziemień) - płyta CD: „Konfiguracja mierników SONEL”, „SONEL MPI Logger” (obsługa rejestratora), demo - SONEL PE - futerał - szelki do noszenia przyrządu - instrukcja obsługi - karta gwarancyjna - certyfikat kalibracji - 5 baterii R14 |  |
| Gwarancja | Gwarancja min 5 lat,. Zgłoszenie serwisowe przyjmowane poprzez stronę www lub telefoniczne. Naprawa miernika ma być wykonana w terminie do 10 dni od dnia zgłoszenia. |  |

Cena jednostkowa netto............................................................................................. zł

Cena jednostkowa brutto: ............................................................................................. zł

Łączna cena brutto: ............................................................................................. zł

słownie złotych: ...........................................................................................................................................................................................

dnia

podpis osoby uprawnionej do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy