[image: image1.jpg]UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOLECZNY

* %

* X %

* 4 %






Załącznik nr 3c do siwz 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

do przetargu nieograniczonego 

na 

doposażenie pracowni zawodowych dla Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy w ramach projektu „Podkarpacie stawia na zawodowców” realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie w partnerstwie z Powiatem Dębickim, współfinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
Zadanie częściowe nr 3
Dostosowanie pracowni instalacji elektrycznej. 
Przedmiotem zamówienia jest 4 zestawy doposażenia stanowisk egzaminacyjnych dla zawodów branży elektrycznej (zgodnie z podanym wykazem w tabeli), a nie poszczególne elementy rozpatrywane osobno. 
Zgodnie z tym oferty oraz faktura powinny zawierać 4 pozycje zatytułowane:

· doposażenie stanowisk egzaminacyjnych dla zawodów branży elektrycznej – zestaw 1

· doposażenie stanowisk egzaminacyjnych dla zawodów branży elektrycznej – zestaw 2

· doposażenie stanowisk egzaminacyjnych dla zawodów branży elektrycznej – zestaw 3

· doposażenie stanowisk egzaminacyjnych dla zawodów branży elektrycznej – zestaw 4

Natomiast załącznikiem do oferta/faktury powinien być wykaz elementów składowych.

Wszystkie elementy powinny być nowe (nieużywane).

UWAGA - niespełnienie wymagań podanych w kolumnie „Parametry”, powoduje odrzucenie oferty jako nie zgodnej z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Doposażenie stanowisk egzaminacyjnych dla zawodów branży elektrycznej – zestaw 1

Zestaw 1 powinien zawierać:
	Elementy
	Parametry
	Ilość
	Marka/

model produktu
	Spełnia [TAK/NIE]

	Silnik indukcyjny jednofazowy
	· Moc: 0,55 [kW]

· Prędkość obrotowa 2790[1/min]

· Napięcie 230[V]

· Prąd 3,45[A]

· Moment znamionowy minimum 1,7[Nm]

· Masa 7-8 [kg]

· Położenie skrzyni zaciskowej- góra

· Obudowa aluminium

· Średnica osi wału 14[mm]

· Wielkość mechaniczna 71

· Rodzaj pracy S1(ciągła)

· Klasa izolacji F

· Stopień ochrony IP55

· Sposób montażu silnika B-3 łapowy

· Gwarancja 24 miesiące
	3 szt.
	
	

	Silnik indukcyjny trójfazowy
	· Moc: 0,25 [kW], minimum 0,33 [KM]

· Prędkość obrotowa 1350[1/min]

· Napięcie 400[V]

· Prąd 0,91[A]

· Możliwość sterowania zewnętrznego gwiazda/trókąt

· Moment znamionowy minimum 1,7[Nm]

· Masa 5-6 [kg]

· Położenie skrzyni zaciskowej- góra

· Obudowa aluminium

· Średnica osi wału 11[mm]

· Wielkość mechaniczna 71

· Rodzaj pracy S1(ciągła)

· Klasa izolacji F

· Stopień ochrony IP55

· Sposób montażu silnika B-3 łapowy

· Gwarancja 24 miesiące
	3 szt.
	
	

	Wyłącznik różnicowo-prądowy 30mA , 3 F
	· Prąd znamionowy: 16[A]

· Znamionowy prąd różnicowy: 30 [mA] 

· Typ: AC

· Napięcie znamionowe: 230[V]~

· Optyczny wskaźnik stanu ZAŁ/WYŁ

· Wskaźnik zadziałania

· montaż na szynie TH-35

· Odporność zwarciowa 

6 [kA],

· Ilość modułów: 2
	3 szt.
	
	

	Wyłącznik awaryjny
	· Przycisk bezpieczeństwa w obudowie IP 65

· Złącza śrubowe styków

· Przycisk bezpieczeństwa ø40 STOP okręć do uwolnienia
	3 szt.
	
	

	Gniazdo siłowe
	· 5 biegunów

· Napięcie znamionowe: 400V

· Prąd znamionowy: 16A

· Częstotliwość znamionowa: 50/60 Hz

· Stopień ochrony: IP44 
	3 szt.
	
	

	Wtyczka siłowa
	· 5 biegunów

· Napięcie znamionowe: 400V

· Prąd znamionowy: 16A

· Częstotliwość znamionowa: 50/60 Hz

· Stopień ochrony: IP44 
	3 szt.
	
	

	Zestaw wyłącznik z gniazdem siłowym
	· Wbudowany łącznik L-O-P

· Gniazdo siłowe 16A pięciobolcowe

· Gniazdo 230V z uziemieniem

· Mała zwarta obudowa

· Szczelność obudowy: IP44

· Wykonane z wysokiej jakości tworzywa
	3 szt.
	
	

	Komplet kluczy nasadowych
	· W zestawie nasadki - 72 szt.

· Stal chromowo- wanadowa

· Chromowane i polerowane
	3 szt.
	
	

	Pilniki iglaki do metalu
	· Przekroje: trójkątny, płasko – zbieżny, okrągły, półokrągły, płaski, kwadratowy

· Z wygodnym gumowym uchwytem
	3 szt.
	
	

	Ściągacz do kół pasowych
	· Ściągacz wykonany z kutej stali stopowej CrV,
· Ramiona chromowane, śruba centralna oksydowana, czarna,
· Zakres pracy: 40-220 mm
· Nacisk ramion: 6 T

· Masa: ok. 1kg
	3 szt.
	
	

	Nożyczki
	· Biurowe o długości ok.200mm
	3 szt.
	
	

	Skrobak
	· Precyzyjne, pełne trójkątne ostrze – kształt B

· Wykonany ze stopu stali narzędziowej
· hartowany
· Izolowana powierzchnia
· Drewniany uchwyt 
	3 szt.
	
	

	Piłka do metalu
	· Wykonana ze stalowego kształtownika

· Długość: 300mm z brzeszczotem

· Brzeszczot do cięcia metalu wymienny
	3 szt.
	
	

	Imadło
	· Mocny, trwały korpus wykonany ze staliwa

· Regulowana obrotowa podstawa

· Stalowe szczęki o szerokości min. 100mm

· Zabezpieczone chromem stalowe elementy konstrukcyjne
	3 szt.
	
	

	Komplet wierteł do metalu
	· Wykonane z wysokiej jakości stali HSS

· Średnice wierteł: 1-1,5-2-2,5-3-3,5-4-4,5-5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10

· Chwyt walcowy

· Opakowanie na wiertła
	3 szt.
	
	

	Przymiar taśmowy
	· Taśma pokryta nylonem zabezpieczającym przed ścieraniem

· Zaczep magnetyczny

· Obudowa z tworzywa antypoślizgowego

· Hamulce bezstopniowe

· Długość: 5 metrów

· Taśma 19 mm
	3 szt.
	
	

	Poziomica
	· Korpus wykonany z aluminium

· Długość: 60cm

· 2 libelki: pozioma i pionowa

· Dokładność: 1mm/1m

· Gwarancja na libelki: 5 lat
	3 szt.
	
	


Łączna cena brutto: ............................................................................................. zł

słownie złotych: ...........................................................................................................................

Uwaga

W ciągu 3 dni po ogłoszeniu wyników niniejszego przetargu nieograniczonego Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zobowiązany będzie do przedłożenia szczegółowej wyceny zawierającej ceny jednostkowe netto i brutto wraz z podaniem stawki podatku VAT dla poszczególnych elementów składających się na całość przedmiotu zamówienia.

Do oferty należy dołączyć foldery lub opisy zawierające parametry techniczne oferowanego asortymentu w odniesieniu do przedstawionych powyżej (foldery lub opisy przedłożone przez wykonawcę mają potwierdzać spełnianie wszystkich parametrów określonych przez Zamawiającego w niniejszym dokumencie).
Doposażenie stanowisk egzaminacyjnych dla zawodów branży elektrycznej – zestaw 2
Zestaw 2 powinien zawierać:
	Elementy
	Parametry
	Ilość
	Marka/

model produktu
	Spełnia [TAK/NIE]

	Stycznik 230V AC 4kW 10A i dodatkowe styki pomocnicze
	· Wykonanie trójpolowe

· sterowanie : 230V/AC

· obciążalność prądowa:

10A dla kategorii AC3

· Maksymalna moc dla AC3 400V: 4kW

· montaż na szynie TH-35
· możliwość dołączenia styków pomocniczych
· dodatkowe styki pomocnicze dopasowane do stycznika
	5 szt.
	
	

	Stycznik 230V AC 7,5kW 15,5A i dodatkowe styki pomocnicze
	· Wykonanie trójpolowe

· Sterowanie: 230V/AC

· Styk pomocniczy: 1NO

· Obciążalność prądowa: 15,5A dla kategorii AC3

· Maksymalna moc dla AC3 400V: 7,5kW

· montaż na szynie TH-35
· możliwość dołączenia styków pomocniczych
· dodatkowe styki pomocnicze dopasowane do stycznika
	5 szt.
	
	

	Stycznik 230V AC 5,5kW 14A i dodatkowe styki pomocnicze
	· Wykonanie trójpolowe

· sterowanie : 230V/AC

· obciążalność prądowa:

14A dla kategorii AC3

· Maksymalna moc dla AC3 400V: 5,5kW

· montaż na szynie TH-35
· możliwość dołączenia styków pomocniczych
· dodatkowe styki pomocnicze dopasowane do stycznika
	5 szt.
	
	

	Łącznik krzyżowy
	· Łącznik do sterowania oświetleniem

· Wstawiany pomiędzy dwa końcowe wyłączniki schodowe

· Napięcie znamionowe: 250VAC

· Prąd znamionowy: 10A

· Stopień ochrony: IP 44 

· Montaż natynkowy

· Zaciski gwintowe
	5 szt.
	
	

	Łącznik schodowy
	· Napięcie znamionowe: 250VAC

· Prąd znamionowy: 10A

· Stopień ochrony: IP 44 

· Montaż natynkowy

· Zaciski gwintowe
	5 szt.
	
	


Łączna cena brutto: ............................................................................................. zł

słownie złotych: ...........................................................................................................................

Uwaga

Do oferty należy dołączyć foldery lub opisy zawierające parametry techniczne oferowanego asortymentu w odniesieniu do przedstawionych powyżej (foldery lub opisy przedłożone przez wykonawcę mają potwierdzać spełnianie wszystkich parametrów określonych przez Zamawiającego w niniejszym dokumencie).

Doposażenie stanowisk egzaminacyjnych dla zawodów branży elektrycznej – zestaw 3
Zestaw 3 powinien zawierać:
	Elementy
	Parametry
	Ilość
	Marka/

model produktu
	Spełnia [TAK/NIE]

	Lampki sygnalizacyjne trójfazowe zespolone
	· zasilanie: 3×230V+N

· kolor: zielono-żółto-czerwona
· sygnalizacja zasilania: 3×LEØ5

· pobór mocy: 0,8[W]

· temperatura pracy: - 25÷50[°C]

· przyłącze:  śrubow2,5mm²

· wymiary: 1 moduł (18mm)

· montaż: na szynie 35mm
	15 szt.
	
	

	Puszka rozgałęźna
	· Puszka instalacyjna z pokrywą, izolacyjna, czterowylotowa z dławicami bezgwintowymi D13,5 wyposażone w zaciski gwintowe izolowane kategorii W typ Z1 lub bez zacisków

· Stopień ochrony IP44

· Wykonana z tworzywa: Polipropylen
	15 szt.
	
	

	Próbnik napięcia neonowy
	· Jednobiegunowy tester do wykrywania napięcia przemiennego

· Wkrętak wykonany z stali chromowo wanadowej
	15 szt.
	
	

	Gniazdo natynkowe pojedyncze
	· Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem bryzgoszczelne z klapką

·  Napięcie znamionowe: 250VAC

· Prąd znamionowy: 16A

· Stopień ochrony: IP 44 

· Montaż natynkowy

· Zaciski gwintowe
	15 szt.
	
	

	Szyna TH 35
	· Szyna perforowana o wymiarach (dł/szer/wys): 1000mm x 35mm x 7mm
	15 szt.
	
	


Łączna cena brutto: ............................................................................................. zł

słownie złotych: ...........................................................................................................................

Uwaga

Do oferty należy dołączyć foldery lub opisy zawierające parametry techniczne oferowanego asortymentu w odniesieniu do przedstawionych powyżej (foldery lub opisy przedłożone przez wykonawcę mają potwierdzać spełnianie wszystkich parametrów określonych przez Zamawiającego w niniejszym dokumencie).

Doposażenie stanowisk egzaminacyjnych dla zawodów branży elektrycznej – zestaw 4
Zestaw 4 powinien zawierać:
	Elementy
	Parametry
	Ilość
	Marka/

model produktu
	Spełnia [TAK/NIE]

	Multimetr cyfrowy
	DANE TECHNICZNE: Cechy szczególne i funkcje specjalne • Automatyczna/ręczna zmiana zakresów pomiarowych • Pomiar temperatury • DATA HOLD - zatrzymanie wyniku pomiaru na wyświetlaczu • Hz - Możliwość szybkiego przejścia do pomiaru częstotliwości podczas pomiaru prądu lub napięcia • RELATIVE ZERO - pomiar różnicowy względem mierzonej wartości • EF: bezdotykowa detekcja pola elektrycznego (napięcia) • Komunikacja z komputerem PC za pomocą interfejsu USB • Hi-Z - pomiary napięcia o wysokiej impedancji wejścia • Sygnalizacja nieprawidłowych połączeń POMIARY I DOKŁADNOŚCI • Współczynnik temperaturowy: • nominalnie 0,15 x (określona dokładność)/°C (0°C do 18°C lub 28°C do 40°C) • Dokładność: • +- (% wartości wskazywanej + liczba cyfr najmniej znaczących), jeśli nie jest określona inaczej, dla temp 23°C +- 5° i RH
	2 szt.
	
	

	Multimetr przemysłowy
	DANE TECHNICZNE

Cechy szczególne i funkcje specjalne, Automatyczna/ręczna zmiana zakresów pomiarowych

DATA HOLD - zatrzymanie wyniku pomiaru na wyświetlaczu, Hz - jednoczesne wskazanie częstotliwości i mierzonego napięcia lub prądu - na podwójnym wyświetlaczu, RELATIVE ZERO - pomiar różnicowy względem mierzonej wartości

CREST: rejestracja wartości szczytowych MAX impulsów trwających >5ms, tylko V i A

EF: bezdotykowa detekcja pola elektrycznego (napięcia), Testy diod i ciągłości obwodu (z sygnalizacją dźwiękową)

VFD - dostosowanie czułości wejściowej do mierzonego napięcia Sygnalizacja nieprawidłowych połączeń

POMIARY I DOKŁADNOŚCI

Współczynnik temperaturowy: nominalnie 0,15 x (określona dokładność)/°C (0°C do 18°C lub 28°C do 40°C)

Dokładność:

+- (% wartości wskazywanej + liczba cyfr najmniej znaczących), jeśli nie jest określona inaczej, dla temp 23°C +- 5° i RH < 75%

Test ciągłości+

Czas odpowiedzi

<32ms

DCV - napięcie stałe+

ACV - napięcie przemienne+

W trybie VFD dokładność liniowo zmniejsza się od 2,5%+8c przy 200Hz do 7%+8c przy 400Hz

DCA - prąd stały+

9A pomiar ciągły, 9-15A przez 30s z 5-minutowymi przerwami na chłodzenie

ACA - prąd przemienny+

9A pomiar ciągły, 9-15A przez 30s z 5-minutowymi przerwami na chłodzenie

Rezystancja+

Pojemność+

Na zakresach 600u i 3000u - współczynnik temperaturowy: 0,25x okr.dokł/st.C przy temp 0~18st.C i 28~40st.C

Dokładność dla kondensatorów warstwowych lub lepszych

Częstotliwość+

Czułość trybu VFD maleje liniowo z 10% pełnej skali przy 200Hz do 35% pełnej skali przy 400Hz

Test diod+

Bezdotykowa detekcja pola elektrycznego EF

Częstotliwość detekcji 50/60 Hz

Wskazanie bargrafu+

PARAMETRY FIZYCZNE

Wyświetlacz LCD

3 5/6 cyfry, maksymalne wskazanie 6000
	2 szt.
	
	

	Zestaw narzędzi dla elektryka 
	Opis produktu :  

Zestaw powinien znajdować się w praktycznej i pojemnej torbie, posiadającej liczne kieszonki umożliwiające przechowywanie dodatkowych elementów. Powinien też posiadać również pasek na ramię.

W zestawie:

- Szczypce do zdejmowania izolacji 160 mm

- 2 x taśma izolacyjna -  

- 2 x nóż do obrabiania i ściągania izolacji

- 2 x żabka

- Szczypce wydłużone proste 200 mm

- Szczypce wydłużone wygięte 200m

- 2 x obcinaczki boczne: 180 , 160 mm

- Kombinerki 190mm

- Obcinak do kabli

- Próbnik napięcia 

- wkrętaki płaskie: 1,2x6,5x150mm, 1,0x5,5x125mm, 0,8x4x100mm, 04x2,5x75mm

- wkrętaki krzyżowe: PH0x3x60mm, PH1x4,5x80mm, PH2x6x100mm

 Narzędzia wykonane zgodnie z normą IEC 60900, DIN EN 60900 przeznaczonych do prac pod napięciem do 1000 V.

ERGONOMICZNE RĘKOJEŚCI WYKONANE Z ANTYPOŚLIZGOWEJ GUMY.
	3 kpl.
	
	

	Zestaw wkrętaków
	Dane techniczne:

Zgodny z normą EN609900

Testowany do 1000V

Grot izolowany, wykonany z wysokogatunkowej stali zapewniający wysoką jakość narzędzi.

Rękojeść wykonana bezpośrednio na grocie zapewnia niezniszczalność połączenia i trwałość narzędzia.

Rękojeść typu Soft Grip umożliwia uzyskanie pewnego chwytu wkrętaka.

Duża średnica części rękojeści pozwala na uzyskanie dużego momentu obrotowego.

Przewężenie rękojeści oraz gładka końcówka ułatwiają szybką i precyzyjną pracę.

Zakończenie rękojeści w kolorze odpowiadającym rodzajowi końcówki – łatwa informacja przy doborze wkrętaka do odpowiedniej śruby.

Tester napięcia

W zestawie wkrętaki: płaskie równ: 5x50mm, 3.5x75mm, 5.5x150mm, Philips: PH1x100mm, PH2x125mm
	6 kpl.
	
	

	Zestaw szczypiec dla elektryka
	Szczypce do ściągania izolacji izolowane 160 mm

Szczypce uniwersalne - kombinerki izolowane 160 mm

Szczypce boczne tnące izolowane 160 mm

Szczypce wydłużone proste izolowane 160 mm
	3 kpl.
	
	

	Wiertarka udarowa 
	Zasilanie: 230V/50Hz

Moc: 2400W

Obroty/min: 900

Uderzenia/min: 4000

Energia uderzenia: 3 J

Średnica wiercenia:

- beton: 26 mm

- cegła: 68 mm

- drewno: 30 mm

- stal: 13mm
	3 szt.
	
	

	Zasilacz laboratoryjny
	Zakres napięcia: 0-30 V

Zakres natężenia: 0-5 A

Moc: 150W
	1 szt.
	
	

	Nóż monterski
	Stal nierdzewna 

Rękojeść drewniana 

Długość ostrza głównego: 63mm

Długość ostrza-szpikulca: 45mm

Długość całkowita po rozłożeniu 170mm
	6 szt.
	
	


Łączna cena brutto: ............................................................................................. zł

słownie złotych: ...........................................................................................................................

Uwaga

Do oferty należy dołączyć foldery lub opisy zawierające parametry techniczne oferowanego asortymentu w odniesieniu do przedstawionych powyżej (foldery lub opisy przedłożone przez wykonawcę mają potwierdzać spełnianie wszystkich parametrów określonych przez Zamawiającego w niniejszym dokumencie).


 dnia 



podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

[image: image2.jpg]KAPITAL LUDZKI

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI



[image: image3.jpg]‘:“ Wojewddzki Urzad Pracy

// w Rzeszowie



